X`TRƯỜNG THCS XUYÊN MỘC — TỔ CHUYÊN MÔN

Hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật — Năm học 2026–2027

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN KỸ THUẬT

THIẾT BỊ CẢNH BÁO KHÍ ĐỘC VÀ THIẾU OXY

TRONG KHÔNG GIAN KÍN THEO ĐỘ SÂU

Tài liệu dành cho giáo viên hướng dẫn và học sinh thực hiện dự án

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Lĩnh vực đăng ký | Số 10 — Hệ thống nhúng (phương án chính) Số 14 — Kĩ thuật môi trường (phương án thay thế nếu lĩnh vực 10 quá đông) |
| Loại dự án | Dự án kĩ thuật (thang điểm: vấn đề nghiên cứu 10 – thiết kế & phương pháp 15 – chế tạo và kiểm tra 20 – tính sáng tạo 20 – trình bày 35) |
| Đối tượng thực hiện | 02 học sinh lớp 8 hoặc lớp 9 (dự án tập thể), phân biệt rõ nhóm trưởng và thành viên thứ hai |
| Người hướng dẫn | 01 giáo viên (theo yêu cầu của Sở); đề xuất GV Vật lí hoặc Công nghệ/Tin học |
| Người bảo trợ đề xuất | Cán bộ PCCC & CNCH hoặc kỹ sư an toàn lao động tại địa phương |
| Giá thành 01 thiết bị | 2.000.000 đồng — con số ghi trong BÁO CÁO DỰ THI (xem Phần H, Mục A) |
| Tổng kinh phí đề tài | 5.000.000 đồng |
| Mốc chấm cấp trường | 01/10/2026 |
| Hạn nộp hồ sơ cấp TP | 05/10 – 10/10/2026, trực tuyến tại truonghoithi.hcm.edu.vn |

# PHẦN A. ĐỊNH VỊ ĐỀ TÀI

## A.1. Tên đề tài đề xuất

“Thiết kế và chế tạo thiết bị đo phân tầng khí theo độ sâu, cảnh báo thiếu oxy và khí độc trước khi con người xuống không gian kín”

So với tên ban đầu (“thiết bị cảnh báo khí độc hại và nồng độ oxygen thấp trong không gian kín”), tên mới giữ nguyên toàn bộ nội dung nhưng đưa điểm mới — đo theo độ sâu, đo trước khi người xuống — lên ngay tiêu đề. Đây là thay đổi quan trọng nhất về mặt chấm điểm.

## A.2. Vấn đề nghiên cứu

Tai nạn ngạt khí trong không gian kín (giếng đào, bể chứa, hầm biogas, hố ga, khoang tàu) có ba đặc điểm khiến nó đặc biệt nguy hiểm:

- Không có dấu hiệu cảnh báo tự nhiên: thiếu oxy hoàn toàn không mùi, không màu; riêng H₂S gây tê liệt khứu giác ở nồng độ khoảng 100 ppm nên nạn nhân ngừng ngửi thấy mùi trứng thối đúng lúc nguy hiểm nhất.

- Nạn nhân dây chuyền: người thứ hai, thứ ba lao xuống cứu người thứ nhất và tử vong cùng, vì không biết nguyên nhân là khí.

- Khí phân tầng theo độ sâu: đo ở miệng giếng cho kết quả hoàn toàn bình thường trong khi đáy giếng đã ở mức chết người.

Thiết bị đo khí cầm tay chuyên dụng (máy 4 khí) có giá 8–30 triệu đồng, đo tại một điểm và thường được đeo trên người — tức là chỉ báo động khi người đã ở trong vùng nguy hiểm. Hộ dân đào giếng, thợ vét bể tự do ở nông thôn gần như không tiếp cận được loại thiết bị này.

## A.3. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết

Câu hỏi nghiên cứu: Có thể chế tạo một thiết bị chi phí dưới 1,5 triệu đồng, thả từ miệng xuống đáy không gian kín, dựng được biểu đồ nồng độ O₂ – CO – khí cháy theo độ sâu với sai số chấp nhận được so với thiết bị chuẩn, và cảnh báo cho người ở trên mặt đất trước khi có ai xuống hay không?

Giả thuyết khoa học: Do chênh lệch khối lượng mol so với không khí (M ≈ 29), các khí nguy hiểm phân bố không đều theo chiều sâu: CO₂ (M = 44) và H₂S (M = 34) tích tụ ở đáy, CH₄ (M = 16) tích tụ ở đỉnh, CO (M = 28) phân tán gần như đều. Vì vậy một phép đo đơn điểm tại miệng không đại diện cho toàn bộ không gian kín, và phép đo theo độ sâu sẽ phát hiện được vùng nguy hiểm mà phép đo đơn điểm bỏ sót.

Đây chính là phần “khoa học” của một dự án kĩ thuật. Giả thuyết này kiểm chứng được bằng thực nghiệm, và kết quả có thể đúng hoặc sai — cả hai trường hợp đều viết báo cáo tốt. Nếu kết quả cho thấy khí trộn đều do đối lưu, đó vẫn là một phát hiện có giá trị và phải ghi trung thực.

## A.4. Bốn tính chất bắt buộc trong trang tóm tắt

| Tiêu chí | Luận điểm của dự án |
| --- | --- |
| Tính mới | Đo và dựng biểu đồ phân tầng khí theo độ sâu trước khi người xuống, thay vì đo đơn điểm trên người đã xuống; cảnh báo đặt ở người trên miệng. |
| Tính khoa học | Dựa trên chênh lệch khối lượng mol và hiện tượng phân tầng khí; có quy trình hiệu chuẩn, đối chứng với thiết bị kiểm định, xử lý nhiễu chéo và bù nhiệt – ẩm. |
| Tính thực tiễn | Chi phí bằng 1/10 đến 1/20 máy đo nhập khẩu; dùng vật tư mua được trong nước; vận hành chỉ cần thả dây và đọc đèn/còi. |
| Tính cộng đồng | Nhắm vào hộ dân đào giếng, thợ vét bể, lao động tự do — nhóm chịu rủi ro cao nhất nhưng không tiếp cận được thiết bị an toàn. |

# PHẦN B. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## B.1. Cấu trúc hai khối

Hệ thống gồm hai khối nối nhau bằng một sợi cáp có đánh dấu mốc mét:

| Khối | Vị trí | Thành phần | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| Đầu dò (probe) | Thả xuống không gian kín | Cụm cảm biến O₂, CO, khí cháy; cảm biến nhiệt – ẩm; vi điều khiển phụ; hộp có lỗ thông khí | Đo tại chỗ, số hoá tín hiệu ngay trong đầu dò rồi truyền lên bằng đường nối tiếp |
| Khối mặt đất (surface unit) | Người vận hành cầm trên tay | Vi điều khiển chính, màn hình OLED, còi, đèn LED 3 màu, nút ghi mốc, pin | Hiển thị số liệu thời gian thực, lưu biểu đồ theo độ sâu, phát cảnh báo cho người ở trên |

## B.2. Bốn quyết định thiết kế cần giải thích được khi phỏng vấn

Giám khảo chấm dự án kĩ thuật sẽ hỏi “vì sao chọn phương án này”. Học sinh phải tự trả lời được bốn câu dưới đây — đây cũng chính là nội dung của mục “Thiết kế và phương pháp” (15 điểm).

1. Vì sao đặt vi điều khiển trong đầu dò thay vì kéo dây tín hiệu analog lên?

Tín hiệu analog từ cảm biến khí chỉ vài chục milivôn; kéo qua 15 m cáp trong môi trường ẩm sẽ bị suy hao và nhiễu lớn hơn chính tín hiệu cần đo. Số hoá ngay tại đầu dò rồi truyền chuỗi số (UART, hoặc RS-485 nếu cáp dài trên 20 m) giữ nguyên độ chính xác bất kể chiều dài cáp.

2. Vì sao cảnh báo đặt ở khối mặt đất, không đặt trên đầu dò?

Đầu dò được thả xuống khi chưa có người ở dưới. Còi kêu dưới đáy giếng sâu 10 m thì người trên miệng khó nghe rõ, và nếu đã có người ở dưới bị ngạt thì họ cũng không còn khả năng phản ứng. Người cần được cảnh báo là người sắp xuống.

3. Vì sao hộp đầu dò không được kín hoàn toàn?

Cảm biến khí cần khí tiếp xúc trực tiếp với bề mặt nhạy; hộp kín tuyệt đối sẽ cho kết quả của không khí bị nhốt bên trong chứ không phải khí ở độ sâu đang đo. Giải pháp: lỗ thông khí hướng xuống, che bằng màng kỵ nước (màng PTFE, hoặc vải không dệt) để cản giọt nước mà vẫn cho khí đi qua. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng giám khảo rất hay hỏi.

4. Vì sao phải đo cả nhiệt độ và độ ẩm khi đề tài là đo khí?

Cảm biến bán dẫn họ MQ thay đổi điện trở theo nhiệt độ và độ ẩm, không chỉ theo nồng độ khí. Giếng sâu thường lạnh hơn và ẩm hơn mặt đất rất nhiều, nên nếu không bù trừ thì chính sự thay đổi độ sâu sẽ tạo ra “nồng độ khí giả”. Việc đo và bù nhiệt – ẩm là điều kiện để kết luận về phân tầng khí có giá trị.

## B.3. Các kênh đo và ngưỡng cảnh báo

Ngưỡng dưới đây lấy theo thông lệ an toàn không gian kín quốc tế. Trong báo cáo phải đối chiếu và trích dẫn QCVN 03:2019/BYT về giá trị giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp — tuyệt đối không tự đặt ngưỡng.

| Kênh đo | An toàn | Cảnh báo (vàng) | Nguy hiểm (đỏ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxy (O₂) | 19,5 – 23,5 % | < 19,5 % hoặc > 23,5 % | < 18 % | Dưới 16 % suy giảm nhận thức; dưới 10 % bất tỉnh nhanh. Trên 23,5 % là nguy cơ cháy. |
| Carbon monoxide (CO) | < 25 ppm | 25 – 50 ppm | > 50 ppm | Không màu, không mùi. Sinh ra khi máy bơm chạy xăng đặt gần miệng giếng. |
| Khí cháy (CH₄, LPG) | < 5 % LEL | 5 – 10 % LEL | > 10 % LEL | LEL của methane là 5 % thể tích; ngưỡng đỏ 10 % LEL tương đương 0,5 % thể tích. |
| CO₂ (tuỳ chọn) | < 0,5 % | 0,5 – 1,5 % | > 1,5 % | Chỉ báo gián tiếp của phân huỷ hữu cơ; xem cảnh báo ở B.4. |
| H₂S (giai đoạn sau) | < 10 ppm | 10 – 15 ppm | > 15 ppm | Không thử nghiệm ở trường. Xem Phần F. |

## B.4. Một cảnh báo khoa học quan trọng về CO₂

Nhiều người cho rằng “CO₂ cao thì oxy thấp”, nên có thể dùng cảm biến CO₂ giá rẻ thay cho cảm biến oxy. Điều này chỉ đúng một phần và sai ở đúng trường hợp nguy hiểm nhất:

- Trong giếng đào có xác động vật, lá cây phân huỷ: vi sinh vật tiêu thụ O₂ và thải CO₂ — hai chỉ số biến thiên ngược nhau, CO₂ là chỉ báo tốt.

- Trong bồn thép, bể chứa kín lâu ngày: sắt bị oxy hoá (gỉ) tiêu thụ O₂ nhưng KHÔNG sinh ra CO₂. Cảm biến CO₂ sẽ báo hoàn toàn bình thường trong khi oxy đã tụt xuống mức chết người. Đây là cơ chế đã gây ra nhiều vụ tai nạn công nghiệp thực tế.

Kết luận cho dự án: cảm biến CO₂ chỉ được dùng như kênh bổ sung, không bao giờ thay thế cảm biến oxy. Trình bày được lập luận này trong báo cáo là một điểm cộng lớn về tính khoa học — nó cho thấy học sinh hiểu cơ chế chứ không chỉ lắp linh kiện.

# PHẦN C. DANH MỤC LINH KIỆN VÀ BA PHƯƠNG ÁN NGÂN SÁCH

Giá tham khảo khảo sát tháng 9/2026 tại các nhà cung cấp trong nước (Hshop, Nshop, ICdayroi). Giá linh kiện biến động, cần kiểm tra lại trước khi mua và lưu hoá đơn để dán vào phần phụ lục Sổ nhật ký nghiên cứu.

## C.1. Khối nền tảng — dùng chung cho cả ba phương án

| STT | Linh kiện | SL | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit ESP32 NodeMCU (LuaNode32 / DevKit) | 2 | 140.000 | 280.000 | Một đặt ở đầu dò, một ở khối mặt đất |
| 2 | Cảm biến CO MQ-7 | 1 | 19.000 – 35.000 | 30.000 | Kênh CO |
| 3 | Cảm biến khí cháy MQ-4 (hoặc MQ-2) | 1 | 20.000 – 35.000 | 30.000 | Kênh CH₄ / khí cháy |
| 4 | Cảm biến nhiệt – ẩm DHT22 (AM2302) | 1 | 60.000 | 60.000 | Bù trừ nhiệt – ẩm cho họ MQ |
| 5 | Màn hình OLED 0.96 inch I2C | 1 | 45.000 | 45.000 | Hiển thị số liệu và biểu đồ |
| 6 | Còi chip 5V + LED 3 màu + điện trở | 1 | 20.000 | 20.000 | Cảnh báo âm thanh và ánh sáng |
| 7 | Pin 18650 3000 mAh + đế pin đôi | 2 | 40.000 | 80.000 | Nguồn — xem cảnh báo C.4 |
| 8 | Mạch sạc & bảo vệ TP4056 | 1 | 15.000 | 15.000 | Sạc an toàn |
| 9 | Mạch tăng áp 5V MT3608 / DC-DC | 1 | 20.000 | 20.000 | Cấp 5V ổn định cho sợi nung MQ |
| 10 | Cáp 4 lõi có vỏ, 15 m | 1 | 8.000/m | 120.000 | Truyền nguồn và dữ liệu; đánh dấu mốc 0,5 m |
| 11 | Hộp nhựa chống va đập, dây thừng, ốc vít, dây điện, thiếc hàn | — | — | 100.000 | Cơ khí, lắp ráp |
|  | CỘNG KHỐI NỀN TẢNG |  |  | ≈ 800.000 |  |

## C.2. Ba phương án theo ngân sách

|  | Phương án A — Tối thiểu | Phương án B — KHUYẾN NGHỊ | Phương án C — Đầy đủ |
| --- | --- | --- | --- |
| Kênh đo | CO, khí cháy, nhiệt, ẩm. Không có kênh oxy thật. | CO, khí cháy, nhiệt, ẩm + OXY (cảm biến điện hoá) | Như B, thêm CO₂ NDIR + cảm biến oxy hiệu chuẩn sẵn |
| Linh kiện thêm | Không | Cảm biến oxy điện hoá 0–25 %Vol kèm mạch khuếch đại (ME2-O2 hoặc tương đương): 500.000 – 900.000 đ MAX485 ×2: 40.000 đ | Cảm biến oxy DFRobot Gravity hiệu chuẩn tại nhà máy, I2C/UART: 2.484.000 đ MH-Z19 CO₂ NDIR: 630.000 đ |
| Tổng chi phí | ≈ 800.000 đ | ≈ 1.350.000 – 1.750.000 đ | ≈ 3.900.000 đ |
| Đánh giá | KHÔNG dùng được. Tên đề tài có chữ “oxy” mà thiết bị không đo được oxy là lỗi chí mạng khi phỏng vấn. | Đúng phạm vi đề tài, vẫn giữ được luận điểm chi phí thấp. Đây là phương án nên chọn. | Số liệu đẹp nhất, nhưng phá vỡ luận điểm “giá rẻ cho hộ dân” — khó trả lời câu hỏi về tính thực tiễn. |

Đề xuất thực tế: chọn Phương án B để chế tạo, và MƯỢN thiết bị của Phương án C (máy đo khí kiểm định của đơn vị PCCC hoặc công ty an toàn lao động) để làm chuẩn đối chứng trong 1–2 buổi thử nghiệm. Vừa tiết kiệm, vừa có số liệu đối chứng đáng tin, lại vừa tạo được minh chứng hợp tác rất tốt cho Sổ nhật ký.

## C.3. Đính chính một con số

Mục tiêu chi phí “dưới 500.000 đồng” là không khả thi khi có kênh oxy: riêng cảm biến oxy điện hoá đã chiếm phần lớn ngân sách và không có cách nào rẻ hơn đáng kể, vì đó là pin điện hoá tiêu hao có tuổi thọ khoảng 2 năm. Mục tiêu đúng để ghi trong báo cáo là:

“Dưới 1.500.000 đồng, tức khoảng 1/10 đến 1/20 giá một máy đo 4 khí nhập khẩu (8 – 30 triệu đồng).”

Con số này vẫn đủ mạnh để bảo vệ tính thực tiễn, và quan trọng hơn là nó đúng — một chỉ tiêu bị thổi phồng sẽ bị giám khảo phát hiện ngay khi hỏi bảng giá linh kiện.

Lưu ý về hai bảng giá trong tài liệu này: bảng ở Phần C dùng giá trực tuyến thấp nhất khảo sát được, phục vụ việc SO SÁNH và chọn phương án. Bảng dự trù ở Phần H dùng giá bán lẻ thực tế tại cửa hàng, phục vụ việc LẬP DỰ TOÁN và quyết toán — nên Phương án B ở Phần C ghi khoảng 1.350.000 – 1.750.000 đồng, còn Mục A của Phần H ghi 2.000.000 đồng. Khi mua lẻ và mua gấp trong 10 ngày, giá thực tế luôn cao hơn giá niêm yết trực tuyến; lập dự toán theo giá thấp nhất là nguyên nhân phổ biến nhất khiến đề tài hụt kinh phí giữa chừng.

## C.4. Năm cảnh báo kỹ thuật khi mua và lắp

| Vấn đề | Nội dung cần biết |
| --- | --- |
| Không có cảm biến MQ nào đo được oxy | MQ-2, MQ-4, MQ-7, MQ-135… đều là cảm biến bán dẫn đo khí cháy và khí khử. Muốn đo oxy bắt buộc phải dùng pin điện hoá. Đây là lỗi phổ biến nhất trong các dự án học sinh và giám khảo phát hiện ngay lập tức. |
| Cẩn thận nhầm “oxy hoà tan” | Khi tìm mua, kết quả tìm kiếm rất hay trả về cảm biến oxy hoà tan (DO — đo oxy trong NƯỚC) và cảm biến oxy ô tô (cảm biến lambda — đo khí thải ở nhiệt độ cao). Cả hai đều không dùng được. Phải đúng loại “O₂ sensor 0–25 %Vol, đo oxy trong KHÔNG KHÍ”. |
| Sợi nung của MQ ngốn điện | Mỗi cảm biến MQ có sợi đốt tiêu thụ khoảng 150 mA liên tục. Hai cảm biến MQ cộng với ESP32 khi phát sóng có thể vượt 400 mA — pin 9V vuông sẽ cạn trong khoảng 30 phút. Bắt buộc dùng pin 18650. Việc tính toán và đo thời lượng pin thực tế là một mục số liệu rất tốt cho báo cáo. |
| MQ cần thời gian làm nóng | Cảm biến MQ mới mua cần chạy liên tục (burn-in) 24–48 giờ trước khi cho số liệu ổn định, và mỗi lần bật cần chờ khoảng 3–5 phút. Phải bố trí việc này ngay ngày đầu tiên, nếu không sẽ mất trọn 2 ngày ở cuối lộ trình. |
| MQ-7 cần chu trình nung hai mức | MQ-7 chỉ cho kết quả CO đúng khi chạy chu trình 5V trong 60 giây rồi 1,4V trong 90 giây, đọc giá trị ở cuối pha 1,4V. Nếu cấp 5V liên tục thì số đọc phản ánh hydro và khí khử khác chứ không phải CO. |

# PHẦN D. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Lộ trình được xây dựng lùi từ mốc chấm cấp trường 01/10/2026. Tính đến ngày 21/9 chỉ còn 10 ngày, nên nguyên tắc xuyên suốt là: làm chắc phạm vi hẹp, không mở rộng thêm kênh đo.

## D.1. Giai đoạn 1 — Từ 21/9 đến 01/10: hoàn thiện và chấm cấp trường

| Ngày | Việc của học sinh | Việc của giáo viên hướng dẫn | Sản phẩm phải có cuối ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/9 (CN) | Chốt tên đề tài, viết lại câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết vào Sổ nhật ký. Lập danh sách linh kiện. | Duyệt tên đề tài và lĩnh vực đăng ký. Liên hệ đặt mua linh kiện ngay trong ngày. | Trang nhật ký chốt đề tài; đơn đặt hàng linh kiện đã gửi |
| 22/9 (T2) | Nhận linh kiện đợt 1. Cắm MQ-7 và MQ-4 vào nguồn 5V để burn-in liên tục 48 giờ. Vẽ sơ đồ khối bằng tay vào sổ. | Báo cáo tiến độ với BGH theo lịch kiểm tra 22–24/9. Hướng dẫn quy tắc an toàn điện. | Cảm biến đang burn-in; sơ đồ khối vẽ tay |
| 23/9 (T3) | Viết chương trình đọc DHT22 và hiển thị lên OLED. Đây là bài tập làm quen, chưa cần cảm biến khí. | Kèm phần nạp code, giải thích I2C. Không viết code thay học sinh. | Màn hình hiện nhiệt độ và độ ẩm |
| 24/9 (T4) | Kết thúc burn-in. Đọc giá trị thô của MQ-7, MQ-4 trong không khí sạch, ghi 20 lần đo vào bảng trong sổ. | Trình BGH bộ minh chứng: sổ nhật ký, ảnh linh kiện, prompt log AI. | Bảng 20 giá trị nền (baseline) của từng cảm biến |
| 25/9 (T5) | Lắp cảm biến oxy, hiệu chuẩn điểm không khí sạch = 20,9 %. Ghép toàn bộ cảm biến vào một chương trình. | Giám sát bước hiệu chuẩn — đây là bước quan trọng nhất về mặt khoa học. | Thiết bị đọc đồng thời O₂, CO, khí cháy, nhiệt, ẩm |
| 26/9 (T6) | THỬ NGHIỆM 1 — hộp kín: hạ oxy bằng nến cháy và bằng CO₂ từ giấm + baking soda; ghi đường cong O₂ theo thời gian, lặp 3 lần. | Có mặt toàn bộ thời gian thử nghiệm. Kiểm tra thông gió phòng. | Bộ số liệu thử nghiệm 1 với 3 lần lặp |
| 27/9 (T7) | Lắp đầu dò vào hộp, khoan lỗ thông khí, bọc màng kỵ nước, nối cáp 15 m, đánh dấu mốc 0,5 m trên cáp. | Hỗ trợ gia công cơ khí, khoan cắt. Học sinh không tự dùng máy khoan khi không có giám sát. | Đầu dò hoàn chỉnh, đã thử thả và kéo |
| 28/9 (CN) | THỬ NGHIỆM 2 — thực địa: thả đầu dò xuống một giếng thật, đo ở các mốc 0 m, 1 m, 2 m… Dựng biểu đồ theo độ sâu. | Bắt buộc có mặt. Tuyệt đối không cho học sinh xuống giếng. Mời người bảo trợ nếu được. | Biểu đồ phân tầng khí theo độ sâu — số liệu quan trọng nhất của dự án |
| 29/9 (T2) | Viết báo cáo: phần lý do, câu hỏi, giả thuyết, thiết kế và phương pháp. Xử lý số liệu, vẽ đồ thị. | Đọc và góp ý bản thảo. Nhắc: bản thảo đầu tiên phải do học sinh tự viết. | Bản thảo báo cáo phần 1–3 |
| 30/9 (T3) | Hoàn thiện báo cáo (kết quả, kết luận, hướng phát triển, tài liệu tham khảo ≥ 5). Làm poster theo mẫu Phụ lục 3. Tập thuyết trình 2 lượt. | Tổ chức phản biện thử: đặt 10 câu hỏi khó nhất có thể. | Báo cáo ≤ 15 trang PDF + poster + bài thuyết trình |
| 01/10 (T4) | THI CẤP TRƯỜNG: trình bày, phản biện trước Ban giám khảo. | Không chấm dự án do mình hướng dẫn (theo quy định). | Kết quả xếp giải cấp trường |

## D.2. Giai đoạn 2 — Từ 02/10 đến 10/10: hoàn thiện hồ sơ cấp thành phố

| Ngày | Nội dung |
| --- | --- |
| 02/10 – 03/10 | Sửa báo cáo theo góp ý của Ban giám khảo cấp trường. Rà soát định dạng bắt buộc: A4, lề trái 3 cm – phải 2 cm – trên 2 cm – dưới 2 cm, giãn dòng đơn, Times New Roman cỡ 14, không quá 15 trang kể cả bìa và mục lục, KHÔNG ghi tên đơn vị trong báo cáo. |
| 04/10 | Quay video sản phẩm dưới 3 phút. Tạo thư mục Google Drive chứa minh chứng, ảnh chụp Sổ nhật ký, video; đặt quyền xem công khai và dán đường link vào báo cáo. |
| 05/10 – 08/10 | Nộp hồ sơ trực tuyến tại truonghoithi.hcm.edu.vn. Nộp sớm trong khoảng này, không để sát hạn. |
| 09/10 – 10/10 | Dự phòng cho sự cố hệ thống hoặc thiếu giấy tờ. Kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ đã nộp thành công. |

## D.3. Giai đoạn 3 — Từ 11/10 đến 25/11: chuẩn bị cho các vòng cấp thành phố

Giai đoạn này mới là lúc mở rộng phạm vi, vì hồ sơ đã nộp và thời gian rộng hơn. Ưu tiên theo thứ tự:

- Tăng số lần lặp thí nghiệm lên ít nhất 10 lần cho mỗi điều kiện, tính sai số chuẩn và độ lệch chuẩn — giám khảo vòng phỏng vấn sẽ hỏi về độ tin cậy của số liệu.

- Đối chứng với máy đo kiểm định mượn được: đo song song ở cùng điều kiện, lập bảng so sánh và tính sai số tương đối.

- Đo thử ở nhiều loại không gian kín khác nhau (giếng đào, hầm biogas, bể nước cạn) để kiểm tra giả thuyết phân tầng có tổng quát không.

- Bổ sung kênh H₂S nếu — và chỉ nếu — thu xếp được thử nghiệm dưới giám sát của đơn vị chuyên môn có khí chuẩn.

- Luyện phỏng vấn: học sinh phải trình bày được Sổ nhật ký và trả lời về bất kỳ trang nào trong đó.

# PHẦN E. HƯỚNG DẪN HỌC SINH

## E.1. Nguyên tắc nền: giáo viên hỏi, học sinh làm

Quy chế ghi rõ học sinh là chủ thể thực hiện, giáo viên hướng dẫn chịu trách nhiệm pháp lý và phê duyệt kế hoạch nghiên cứu. Ở vòng phỏng vấn, giám khảo sẽ hỏi trực tiếp học sinh về từng quyết định kỹ thuật. Một dự án do thầy cô làm hộ sẽ lộ ra trong khoảng ba câu hỏi.

Quy tắc thực hành: khi học sinh hỏi “làm thế nào”, giáo viên trả lời bằng một câu hỏi ngược hoặc một nguồn tài liệu, không trả lời bằng đáp án. Khi học sinh bế tắc quá 30 phút thì mới gợi ý một bước, không gợi ý cả lời giải.

## E.2. Phân vai hai học sinh

Quy chế yêu cầu dự án tập thể phải phân biệt rõ mức độ đóng góp của nhóm trưởng và người thứ hai. Phải ghi rõ ngay từ đầu, không chia đều mơ hồ.

|  | Học sinh 1 — Nhóm trưởng | Học sinh 2 — Thành viên |
| --- | --- | --- |
| Phụ trách chính | Thiết kế hệ thống, lập trình vi điều khiển, thiết kế thí nghiệm, viết báo cáo phần phương pháp và kết quả | Chế tạo cơ khí đầu dò, thu thập và nhập số liệu, vẽ đồ thị, thiết kế poster, ghi Sổ nhật ký hằng ngày |
| Trình bày khi phỏng vấn | Mở đầu, vấn đề nghiên cứu, giả thuyết, phương pháp, kết luận | Phần chế tạo, quy trình thử nghiệm, giải thích số liệu và đồ thị |
| Cả hai đều phải nắm | Toàn bộ nội dung dự án. Giám khảo có quyền hỏi bất kỳ ai về bất kỳ phần nào — không được trả lời “phần đó bạn kia làm”. |  |

## E.3. Bộ câu hỏi dẫn dắt theo từng giai đoạn

Giáo viên dùng bộ câu hỏi này trong các buổi gặp nhóm. Học sinh ghi câu trả lời của mình vào Sổ nhật ký — đây vừa là phương pháp dạy, vừa tạo ra minh chứng quá trình nghiên cứu.

| Giai đoạn | Câu hỏi giáo viên đặt ra |
| --- | --- |
| Xác định vấn đề | Vì sao người ta vẫn chết ngạt dù đã biết giếng sâu nguy hiểm? Nếu chỉ được đo một chỉ số duy nhất thì em chọn chỉ số nào, vì sao? Ai là người thực sự cần nghe tiếng còi cảnh báo? |
| Thiết kế | Nếu cáp dài 30 m thay vì 15 m thì thiết kế của em có còn đúng không? Điều gì xảy ra nếu hộp đầu dò rơi xuống nước? Làm sao em biết con số hiển thị là đúng chứ không phải cảm biến bị hỏng? |
| Chế tạo | Vì sao phải chờ cảm biến nóng lên mới đọc được? Nếu pin yếu dần thì số đọc có thay đổi không? Em kiểm tra bằng cách nào? |
| Thí nghiệm | Vì sao phải lặp lại ba lần mà không phải đo một lần? Ba lần đo cho ba kết quả khác nhau thì em tin kết quả nào? Điều gì có thể làm thí nghiệm của em sai mà em chưa nghĩ tới? |
| Phân tích | Đồ thị này cho thấy điều gì mà em không đoán trước được? Kết quả có ủng hộ giả thuyết ban đầu không? Nếu không thì sao? |
| Chuẩn bị phỏng vấn | Thiết bị của em khác máy bán sẵn ở điểm nào? Điểm yếu lớn nhất của thiết bị là gì? Nếu có thêm 3 tháng em sẽ làm gì tiếp theo? |

Ba câu cuối cùng gần như chắc chắn sẽ được giám khảo hỏi. Học sinh phải tập trả lời cho đến khi tự nhiên. Đặc biệt câu “điểm yếu lớn nhất là gì” — thừa nhận thẳng thắn một hạn chế có thật luôn ghi điểm cao hơn là né tránh.

## E.4. Kỹ năng cần dạy trước, theo thứ tự

| Thứ tự | Kỹ năng | Thời lượng | Cách kiểm tra đã đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | An toàn điện: phân biệt nguồn, đo điện áp, tránh ngắn mạch | 30 phút | Học sinh tự chỉ ra được ba lỗi đấu nối sai trong một mạch mẫu |
| 2 | Nạp chương trình cho ESP32, đọc cổng Serial | 45 phút | Tự nạp được chương trình nháy LED mà không cần trợ giúp |
| 3 | Giao tiếp I2C, nối OLED và DHT22 | 60 phút | Màn hình hiện nhiệt độ, độ ẩm thời gian thực |
| 4 | Đọc tín hiệu analog, hiểu giá trị ADC là gì | 45 phút | Giải thích được vì sao số đọc là 0–4095 chứ không phải ppm |
| 5 | Khái niệm hiệu chuẩn: từ giá trị thô sang đơn vị vật lý | 60 phút | Tự thực hiện hiệu chuẩn điểm không khí sạch cho cảm biến oxy |
| 6 | Ghi chép số liệu thí nghiệm, tính trung bình và độ lệch | 45 phút | Lập được bảng số liệu ba lần lặp và tính sai số |

## E.5. Mẫu trang nhật ký áp dụng cho dự án này

Theo Phụ lục 2: viết tay, bút bi xanh hoặc đen, không xé trang, không tẩy xoá, ghi cả thất bại. Dưới đây là mẫu đã cụ thể hoá cho đề tài đo khí.

| Mục | Ví dụ nội dung ghi cho đề tài này |
| --- | --- |
| Ngày / Trang / Giai đoạn / Thời gian | 26/9/2026 — trang 14 — Giai đoạn: Thử nghiệm — Từ 14h00 đến 16h30 |
| 1. Mục tiêu | Xác định đường cong giảm nồng độ O₂ trong hộp kín 20 lít khi đốt nến, lặp 3 lần. |
| 2. Dụng cụ & vật liệu | Hộp nhựa 20 L có nắp, nến sáp đường kính 2 cm, đầu dò v1, nhiệt kế, đồng hồ bấm giây, máy đo khí đối chứng (mượn). |
| 3. Tiến trình & hiện tượng | 14h10 đặt đầu dò và nến vào hộp, đậy nắp, bắt đầu bấm giờ. 14h12 nến bắt đầu mờ. 14h14 nến tắt hẳn, số đọc O₂ lúc này 16,8 %. Nhiệt độ trong hộp tăng từ 29 lên 34 °C. [Vẽ tay sơ đồ bố trí hộp và vị trí đầu dò] |
| 4. Kết quả & số liệu thô | Lần 1: O₂ cuối 16,8 % — thời gian nến tắt 4 phút 02 giây Lần 2: 17,1 % — 3 phút 51 giây Lần 3: 16,5 % — 4 phút 15 giây Trung bình: 16,8 % — 4 phút 03 giây |
| 5. Rút kinh nghiệm & lỗi sai | Lần 2 quên chờ cảm biến ổn định trước khi đậy nắp nên 30 giây đầu số đọc nhảy loạn. Từ lần 3 thêm bước chờ 5 phút làm nóng trước mỗi lần đo. Nhiệt độ tăng 5 °C có thể ảnh hưởng số đọc — lần sau ghi cả nhiệt độ theo từng phút. |
| 6. Kế hoạch tiếp theo | Ngày mai lắp đầu dò vào hộp chống nước và thử thả dây; chuẩn bị bảng ghi cho thử nghiệm thực địa ngày 28/9. |
| Chữ ký | Học sinh ký — Giáo viên hướng dẫn ký chứng kiến |

Chi tiết “lần 2 quên chờ ổn định nên số liệu nhảy loạn” là loại ghi chép làm giám khảo tin đây là nghiên cứu thật. Một cuốn sổ chỉ toàn số liệu đẹp và tiến độ trôi chảy trông giống được viết lại sau khi xong việc — và giám khảo có kinh nghiệm nhận ra ngay.

## E.6. Quy định sử dụng AI áp dụng cụ thể cho dự án này

Theo Phụ lục 1 của Kế hoạch 6756. Nhóm phải lập một file “Nhật ký câu lệnh AI” (prompt log) song song với Sổ nhật ký, ghi: ngày, công cụ dùng, câu lệnh đã nhập, kết quả nhận được, phần nào được giữ lại và đã kiểm chứng ra sao.

| Việc cụ thể trong dự án | Kết luận | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Nhờ AI giải thích datasheet MQ-7 khó hiểu | Được | Học sinh phải đọc datasheet gốc; AI chỉ để giải thích |
| Nhờ AI gợi ý thuật toán lọc nhiễu cho tín hiệu cảm biến | Được | Lưu prompt log; học sinh phải hiểu và giải thích được thuật toán |
| Nhờ AI viết đoạn code khung đọc cảm biến | Được | Trích dẫn rõ phần code nào do AI sinh + kèm prompt log |
| Nhờ AI vẽ sơ đồ khối hệ thống | Được | Ghi rõ “hình do AI tạo” và cách tạo ra hình đó |
| Nhờ AI gợi ý nên dùng phép kiểm định thống kê nào | Được | Lưu prompt log; việc GIẢI THÍCH số liệu phải do học sinh làm |
| Nhờ AI sửa ngữ pháp, chính tả báo cáo đã viết xong | Được | Chỉ sửa ngữ pháp và cú pháp, không thêm hay đổi ý |
| Nhờ AI sửa định dạng danh mục tài liệu tham khảo | Được | Học sinh tự kiểm chứng mọi nguồn là có thật |
| Nhờ AI viết bản thảo đầu tiên của báo cáo, tóm tắt hoặc poster | KHÔNG | Tuyệt đối cấm — phải là công việc độc lập của học sinh |
| Nhờ AI viết phần kết luận hoặc hướng phát triển | KHÔNG | Tuyệt đối cấm |
| Nhờ AI tạo danh mục tài liệu tham khảo khởi đầu | KHÔNG | Tuyệt đối cấm |
| Nhờ AI tóm tắt bài báo rồi đưa vào tổng quan mà chưa đọc bản gốc | KHÔNG | Tuyệt đối cấm |
| Nhờ AI tạo hoặc “làm đẹp” số liệu thí nghiệm | KHÔNG | Cấm tuyệt đối — đây là gian lận nghiên cứu, không chỉ vi phạm quy định AI |

# PHẦN F. AN TOÀN VÀ ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU

Phần này phải được viết thành một mục riêng trong báo cáo (“rủi ro tiềm năng và cảnh báo an toàn”) và Hội đồng thẩm định sẽ soi kỹ. Quan trọng hơn: đây là đề tài về an toàn, nên một dự án an toàn làm bằng cách mất an toàn sẽ bị loại về mặt đạo đức nghiên cứu.

## F.1. Bốn điều cấm tuyệt đối

- KHÔNG cho học sinh xuống giếng, bể, hầm trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả khi thiết bị báo an toàn. Thiết bị do học sinh chế tạo chưa được kiểm định, không được dùng làm căn cứ cho phép người xuống.

- KHÔNG tự tạo khí H₂S hoặc CO trong trường học dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là ranh giới đỏ.

- KHÔNG thử nghiệm hạ oxy trong không gian mà người thực hiện đang ở bên trong. Mọi thí nghiệm hạ oxy chỉ làm trong hộp kín dung tích nhỏ, đặt nơi thông thoáng, người đứng ngoài.

- KHÔNG để học sinh làm việc với nguồn điện lưới 220V. Toàn bộ dự án chạy pin dưới 12V.

## F.2. Phương pháp kiểm chứng an toàn mà vẫn định lượng được

| Kênh cần kiểm chứng | Phương pháp an toàn | Cơ sở khoa học |
| --- | --- | --- |
| Oxy thấp | Đốt nến trong hộp kín dung tích biết trước, đo đường cong O₂ giảm theo thời gian cho đến khi nến tắt. | Nến tắt khi O₂ giảm còn khoảng 16 %. Cho một điểm tham chiếu để kiểm tra cảm biến đọc đúng xu hướng. |
| Oxy thấp (cách 2) | Sinh CO₂ từ giấm và baking soda trong hộp kín, CO₂ đẩy dần không khí ra, O₂ giảm theo tỷ lệ pha loãng. | Phản ứng an toàn, phổ biến trong dạy học; CO₂ không độc ở nồng độ này và thí nghiệm làm ngoài trời. |
| Oxy cao (trên 23,5 %) | Không cần thử nghiệm. Ghi rõ trong báo cáo là ngưỡng lý thuyết chưa kiểm chứng. | Trung thực về giới hạn của nghiên cứu luôn tốt hơn là khẳng định không có chứng cứ. |
| CO | Đối chứng với máy đo kiểm định mượn từ đơn vị PCCC, đo song song ở cùng vị trí và thời điểm. | So sánh tương đối với chuẩn đã kiểm định là phương pháp hợp lệ, không cần khí chuẩn. |
| Khí cháy | Xịt một lượng rất nhỏ khí bật lửa (butan) cách cảm biến khoảng 30 cm, ngoài trời, không có nguồn lửa trong bán kính 5 m, có giáo viên giám sát. | Kiểm tra cảm biến có đáp ứng hay không (định tính); không dùng để hiệu chuẩn định lượng. |
| H₂S | Không thử nghiệm ở trường. Nếu cần, chỉ thực hiện tại đơn vị chuyên môn có khí chuẩn và thiết bị bảo hộ, dưới giám sát của cán bộ có chứng chỉ. | Ghi vào báo cáo như một giới hạn của nghiên cứu và đưa vào hướng phát triển. |

## F.3. Hồ sơ an toàn cần có

- Phiếu phê duyệt kế hoạch nghiên cứu có chữ ký của giáo viên hướng dẫn, ký TRƯỚC khi học sinh bắt đầu thực nghiệm.

- Bản đánh giá rủi ro liệt kê từng thí nghiệm, nguy cơ và biện pháp phòng ngừa, đính kèm trong Sổ nhật ký.

- Ảnh chụp hiện trường thử nghiệm cho thấy có giáo viên giám sát và học sinh đứng trên miệng, không xuống dưới.

- Nếu có người bảo trợ là cán bộ chuyên môn: biên bản hoặc thư xác nhận việc hỗ trợ, ghi rõ phạm vi hỗ trợ.

# PHẦN G. DANH MỤC KIỂM TRA HỒ SƠ

Đối chiếu theo Kế hoạch 6756/KH-SGDĐT và Thông báo 9635/SGDĐT-GDPT. Đánh dấu khi hoàn thành.

## G.1. Hồ sơ riêng của dự án — do nhóm và giáo viên hướng dẫn chuẩn bị

| □ | Hạng mục | Yêu cầu chi tiết | Hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | Phiếu đăng ký dự án | Theo mẫu của Sở | 04/10 |
| □ | Kế hoạch nghiên cứu | Đầy đủ 12 mục theo kế hoạch trường | 23/9 |
| □ | Phiếu phê duyệt kế hoạch nghiên cứu | Có chữ ký GVHD, ký trước khi thực nghiệm | 23/9 |
| □ | Sổ nhật ký nghiên cứu | Viết tay, bút mực, liên tục, có chữ ký hai bên | Liên tục |
| □ | Báo cáo dự án | PDF, ≤ 15 trang A4, Times New Roman 14, giãn dòng đơn, lề 3-2-2-2 cm, không ghi tên đơn vị | 03/10 |
| □ | Tài liệu tham khảo | Tối thiểu 5 nguồn, có QCVN 03:2019/BYT | 03/10 |
| □ | Poster online | Theo mẫu Phụ lục 3: tên dự án, mã số, 4 ô nội dung | 30/9 |
| □ | Video sản phẩm | Dưới 3 phút | 04/10 |
| □ | Link Drive minh chứng | Quyền xem công khai, dán link trong báo cáo | 04/10 |
| □ | Nhật ký câu lệnh AI | Kèm theo hồ sơ dự án | Liên tục |

# PHẦN H. DỰ TRÙ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

## H.1. Nguyên tắc: hai con số cho hai mục đích khác nhau

Đây là chỗ dễ nhầm nhất khi làm hồ sơ dự thi, và nhầm thì thiệt cho chính đề tài:

|  | Giá thành 01 thiết bị | Tổng kinh phí đề tài |
| --- | --- | --- |
| Là gì | Chi phí vật tư để chế tạo ra một thiết bị hoàn chỉnh | Toàn bộ chi phí để thực hiện quá trình nghiên cứu, gồm hao hụt, dụng cụ, thử nghiệm, in ấn, bồi dưỡng |
| Số tiền | 2.000.000 đồng (Mục A) | 5.000.000 đồng |
| Dùng ở đâu | Ghi trong BÁO CÁO DỰ THI, để chứng minh tính thực tiễn | Ghi trong VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ gửi Ban Giám hiệu |
| Vì sao phải tách | Luận điểm của đề tài là “hộ dân mua được”. Nếu ghi 5.000.000 đồng vào báo cáo thì tự phá luận điểm — giám khảo sẽ hỏi ngay “vậy rẻ ở chỗ nào so với máy 8 triệu?”. Với 2.000.000 đồng thì vẫn còn khoảng cách 4 đến 15 lần so với máy 4 khí nhập khẩu. | Nhà trường chi cho cả quá trình nghiên cứu chứ không chỉ mua linh kiện, nên con số này lớn hơn và có căn cứ riêng. |

Đơn giá dưới đây là giá bán lẻ thực tế khảo sát tháng 9/2026, không phải giá khuyến mãi thấp nhất trên mạng. Toàn bộ hoá đơn, chứng từ phải giữ lại và dán vào phần phụ lục Sổ nhật ký nghiên cứu để phục vụ quyết toán và thẩm định.

## H.2. Mục A — Vật tư chính cấu thành 01 thiết bị hoàn chỉnh

| STT | Nội dung | ĐVT | SL | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit vi điều khiển ESP32 NodeMCU (01 đầu dò + 01 khối mặt đất) | Cái | 2 | 140.000 | 280.000 |
| 2 | Cảm biến oxy điện hoá 0–25 %Vol kèm mạch khuếch đại | Cái | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 3 | Cảm biến khí CO MQ-7 | Cái | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 4 | Cảm biến khí cháy MQ-4 | Cái | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 5 | Cảm biến nhiệt độ – độ ẩm DHT22 | Cái | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 6 | Màn hình OLED 0.96 inch giao tiếp I2C | Cái | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 7 | Module truyền dữ liệu xa MAX485 | Cái | 2 | 20.000 | 40.000 |
| 8 | Pin 18650 3000 mAh và đế pin đôi | Bộ | 2 | 45.000 | 90.000 |
| 9 | Mạch sạc TP4056 và mạch tăng áp MT3608 | Bộ | 2 | 20.000 | 40.000 |
| 10 | Còi chip 5V, đèn LED 3 màu, nút nhấn, điện trở | Bộ | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 11 | Cáp 4 lõi có vỏ bọc, dài 20 m | Mét | 20 | 8.000 | 160.000 |
| 12 | Hộp chống va đập, màng kỵ nước PTFE, dây thừng 20 m, phụ kiện cơ khí | Bộ | 1 | 280.000 | 280.000 |
|  | CỘNG MỤC A |  |  |  | 2.000.000 |

## H.3. Mục B — Vật tư dự phòng và hao hụt

Căn cứ: học sinh lớp 8–9 thực hiện lần đầu, việc cháy hỏng linh kiện do đấu nhầm cực hoặc quá áp là chắc chắn xảy ra; linh kiện mua qua sàn thương mại điện tử có tỷ lệ lỗi khi giao hàng. Không có vật tư dự phòng thì một sự cố nhỏ cũng làm trượt mốc chấm ngày 01/10.

| STT | Nội dung | ĐVT | SL | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit ESP32 dự phòng | Cái | 1 | 140.000 | 140.000 |
| 2 | Cảm biến MQ-7 và MQ-4 dự phòng | Cái | 2 | 35.000 | 70.000 |
| 3 | Cảm biến DHT22 và màn hình OLED dự phòng | Cái | 2 | 55.000 | 110.000 |
| 4 | Pin và mạch nguồn dự phòng | Bộ | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 5 | Dây nối, breadboard, mạch in đục lỗ, thiếc hàn, ống co nhiệt | Bộ | 1 | 240.000 | 240.000 |
|  | CỘNG MỤC B |  |  |  | 650.000 |

## H.4. Mục C — Dụng cụ và vật tư phục vụ thử nghiệm

| STT | Nội dung | ĐVT | SL | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mỏ hàn nhiệt có chỉnh nhiệt, chân đế, dụng cụ hút thiếc | Bộ | 1 | 280.000 | 280.000 |
| 2 | Đồng hồ vạn năng số | Cái | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 3 | Hộp thử nghiệm kín 20 lít có nắp, ống dẫn khí | Cái | 2 | 60.000 | 120.000 |
| 4 | Vật tư thí nghiệm: nến, giấm, baking soda, nhiệt kế, đồng hồ bấm giây | Bộ | 1 | 120.000 | 120.000 |
|  | CỘNG MỤC C |  |  |  | 700.000 |

Nếu phòng thực hành của trường đã có sẵn mỏ hàn và đồng hồ vạn năng thì giảm Mục C xuống 240.000 đồng và tổng kinh phí còn 4.540.000 đồng. Cần kiểm tra trước khi trình duyệt để dự trù không bị trùng với tài sản đã có.

## H.5. Mục D — Thực địa, in ấn và trình bày

| STT | Nội dung | ĐVT | SL | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đi lại khảo sát và thử nghiệm thực địa (02 buổi, 04 người) | Buổi | 2 | 100.000 | 200.000 |
| 2 | In poster khổ lớn theo mẫu Phụ lục 3 | Tờ | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 3 | In báo cáo, Sổ nhật ký nghiên cứu, photo hồ sơ dự thi | Bộ | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | CỘNG MỤC D |  |  |  | 550.000 |

## H.6. Mục E — Bồi dưỡng công nghiên cứu

| STT | Nội dung | Cách tính | Thành tiền (đ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bồi dưỡng học sinh thực hiện nghiên cứu | 02 học sinh × 60 giờ × 8.000 đ/giờ | 960.000 |
| 2 | Hỗ trợ giáo viên hướng dẫn phần việc ngoài giờ chưa quy đổi được thành tiết chuẩn | Khoán | 140.000 |
|  | CỘNG MỤC E |  | 1.100.000 |

## H.7. Tổng hợp

| Mục | Nội dung | Thành tiền (đ) | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Vật tư chính cấu thành thiết bị | 2.000.000 | 40 % |
| B | Vật tư dự phòng và hao hụt | 650.000 | 13 % |
| C | Dụng cụ và vật tư thử nghiệm | 700.000 | 14 % |
| D | Thực địa, in ấn, trình bày | 550.000 | 11 % |
| E | Bồi dưỡng công nghiên cứu | 1.100.000 | 22 % |
|  | TỔNG CỘNG | 5.000.000 | 100 % |

Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn.